| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变风量通风柜带水 | PAL | 1500mm*850mm*2350mm | 8台 | 17935.76 | 143486.07 |
| 2 | 流量传感一体变风量蝶阀 | 文风 | 详见主要性能、技术参数 | 7台 | 4483.94 | 31387.58 |
| 3 | 通风柜变风量碳纤 维250文丘里阀 | 文风 | 详见主要性能、技术参数 | 1台 | 7971.45 | 7971.45 |
| 4 | 遥控水阀 | 科恩 | 详见主要性能、技术参数 | 8套 | 498.22 | 3985.72 |
| 5 | 7字龙头 | 科恩 | 详见主要性能、技术参数 | 1套 | 298.93 | 298.93 |
| 6 | 小水池及配件 | 科恩 | 250mm*135mm*150mm | 9套 | 199.29 | 1793.58 |
| 7 | 不锈钢吸风罩 | PAL | 1000mm*750mm | 9台 | 1793.58 | 16142.18 |
| 8 | 实验边台 | PAL | 4500mm*750mm*830mm | 2台 | 5829.12 | 11658.24 |
| 9 | 实验台带水 | PAL | 3000mm*750mm*830mm | 3台 | 3886.08 | 11658.24 |
| 10 | 中央台带水 | PAL | 3600mm*1500mm*830mm | 2台 | 9326.59 | 18653.19 |
| 11 | 中央台 | PAL | 3600mm*1200mm*830mm | 1台 | 9326.59 | 9326.59 |
| 12 | 中央台试剂架 | PAL | 3600mm*350mm*830mm | 1台 | 1793.58 | 1793.58 |
| 13 | 中央台试剂架 | PAL | 2850mm*350mm*830mm | 2台 | 1419.91 | 2839.83 |
| 14 | 水池及配件 | 科恩 | 550mm*450mm*330mm | 5套 | 498.22 | 2491.08 |
| 15 | 水龙头 | 科恩 | 详见主要性能、技术参数 | 5套 | 498.22 | 2491.08 |
| 16 | 滴水架 | 科恩 | 550mm*400mm*115mm | 5套 | 298.93 | 1494.65 |
| 17 | 洗眼器 | 科恩 | 详见主要性能、技术参数 | 2套 | 498.22 | 996.43 |
| 18 | 钢制插座盒 | PAL | 详见主要性能、技术参数 | 14个 | 119.57 | 1674.00 |
| 19 | 管道定静压控制系统 | PAL | 详见主要性能、技术参数 | 4套 | 44839.40 | 179357.58 |
| 合计 | 小写：¥ 449500.00 元 大写：人民币 肆拾肆万玖仟伍佰元整 元 |  |  |  |  |  |